

3.2.5 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: да

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 2 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) | 4 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(Г,У) | 3 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 6 |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - |  |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

Доступно условно (ДУ)

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2022 в рамках исполнения: Плана

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность условная (ДУ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.5. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : http://www.city4you.spb.ru/

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.


4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.


6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 7 л.



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): отсутствует

****

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус № 1, ул, Балтийская д.35, лит.А

*(Наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инва-лида (ка-  тегория) | Содержание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2215)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#P2216)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская 26 | Доступность условная (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная(ДУ)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус № 1, ул, Балтийская д.35, лит.А

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2272)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#P2273) к  [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Доступность условная (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус № 1, ул, Балтийская д.35, лит.А

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содержание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | есть | 4 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 2 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,ГУ) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | есть | 4 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2333)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2334)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная(ДУ)

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус № 1, ул, Балтийская д.35, лит.А

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | есть | 7 |  | Текущий ремонт | ДУ(О,С,ГУ) | Текущий ремонт | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 7 |  | Текущий ремонт | ДУ(О,С,ГУ) | Текущий ремонт | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма  обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | есть | 4 |  | Текущий ремонт | ДУ(О,С,ГУ) | Текущий ремонт | Текущий ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2397)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2398)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Доступность условная(ДУ-О,С,Г,У) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2443)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2444)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Доступность условная (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2489)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2490)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Доступность условная (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Балтийская д.35

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 3 |  | удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) | есть | 5 |  | удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2542)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2543)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Удовлетворительное | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_2018

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Балтийская д.35

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 1 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть | 6 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | 2 |  | Удовлетворительное | ДУ(О,С,Г,У) | Удовлетворительное | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#P2594)  (к [пункту 3.4](#P2014)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2595)  к [пункту 4.1](#P2054) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Балтийская д.35 | Доступность условная (ДУ) | 1 |  | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)